| Администрация муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» сельское поселение «Гильбиринское» сельское поселение «Гильбиринское» Иволгинского района Республики Бурятия |  | Буряад Уласай Ивалгын аймагай «Гильбиринское» гэhэн hомоной нютаг засагай байгууламжын захиргаан |
| --- | --- | --- |

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«09» декабря 2022 г.                                                                                         №  78

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» РЕШАЕТ:

1.	Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» согласно приложению №1

# 2.	Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», согласно приложению № 2.

3.	Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

2.	Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», результаты проверки оформлять актом.

3.	Администрации муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1.	Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3.	Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5.	Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение путём размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» в сети «Интернет».

6.	Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания.

7.	Контроль за исполнением настоящего распоряженния оставляю за собой.

Глава  администрации

МО СП  «Гильбиринское»                                                           А.Е. Бадмаев

Приложение № 1

к распоряжению № 78  от 09.12.2022 г.

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» и обязательны для исполнения всеми организациями, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2.	Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3.	Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», а  также организация в ведении которого они находятся.

1.4.	Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.	Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-	качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-	точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

-	систематическим контролем за состоянием водоисточников;

-	своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2.	Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.	Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.	Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд.

2.5.	Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6.	Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», организации, имеющие источники противопожарного водоснабжения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.	Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

-	наличие на видном месте указателя установленного образца;

-	возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-	степень заполнения водой и возможность его пополнения;

-	наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2.	Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.	Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», органа государственного пожарного надзора, организации, имеющие источники противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-	вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

-	причины сокращения количества водоисточников;

-	диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

-	наличие насосов - повысителей, их состояние;

-	выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

-	строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1.	Администрация муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское», организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2.	Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4.	При проведении ремонта или реконструкции, заблаговременно, за сутки  руководители организаций в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское» и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5.	После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание  на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-	произвести откачку воды из колодцев;

-	проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-	произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-	осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 2

к распоряжению № 78  от 09.12.2022 г.

# Перечень

# пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское»

| № п/п | Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Тип Водопроводной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. ____ |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| с. |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| с. ____ |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |

Приложение № 3

к распоряжению № 78  от 09.12.2022 г.

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

«___» __________20____г.	     село________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское»  с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на территории муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское»

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина | Ведомственная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | неисправности | принадлежность |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | принадлежность |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское»

М.П.

Представитель обслуживающей организации_____________________________

М.П.